备案公告

我院根据科室业务需要，急需备案以下试剂及耗材，有意向的供应商可向设备处递交材料、报名。报名三家以上（含三家）的，为遴选论证，两家报名的转为竞价性询价论证，只有一家报名的则转为独家产品询价论证。

| 检测项目名称 | 使用试剂、耗材名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 血气分析+乳酸测定 | 电极测试卡 | 科室需求：科室可自行做质控（符合床旁快速检测要求）试剂包内含三水平（高、中、低）原厂质控（有注册证）可根据科室需求设定时间每8小时执行一次，不消化测试数且无需购买第三方质控品，且可提供L-J质控图 |
|  | 定标液 |  |
| 人类表皮生长因子受体2（HER-2/neu）测定 | Her-2/neu蛋白测定试剂盒 | 科室需求：1、方法学：化学发光法 2、试剂开封有效期 ：2℃～8℃保存，可稳定 ≥60 天 3、灵敏度：最低检测限不大于 2.5ng/mL 4、需提供试剂说明书及项目彩页佐证 |
| 组织多肽特异抗原（TPS）测定 | 组织多肽特异性抗原检测试剂盒 | 科室需求：1、 检测方法：化学发光法 2、样本最低检测限：≤16U/L 3、稳定性：试剂盒 2-8℃保存，有效期≥ 18 个月；开瓶有效期 至少1 个 月 4、需提供试剂说明书及项目彩页佐证 |
| 无创产前基因检测：21、18、13染色体数目异常液体室内质控品 | 无创产前基因检测：21、18、13染色体数目异常液体室内质控品 | 科室需求：1、T21、T18、T13阳性质控品，浓度：10%，抽样检测时，定性结果必须全部为阳性，Z值≥10%。 2、稳定性和均匀性：质控品原料到货后，4℃条件下可稳定保存≥4周，室温条件（20℃~37℃）可稳定保存≥2周，-20℃条件可稳定保存≥1年。均匀性良好。（供货方提供承诺书及对质控品样本均稳性的评价报告）。 3、阳性样本要求至少80%以上主流试剂检测均为阳性。 |
| 无创产前基因检测 | 一次性使用真空采血管（DNA保存管） | 科室需求：1.一次性使用真空采血管主要由采血管管体、丁基胶内塞、纹面塑料安全帽、抗凝剂或凝固促进剂或血清分离剂组成，抗凝剂为EDTA-K2； 2.产品无菌采血管经辐照灭菌，一次性使用。无菌类试管材质为PET； 3.采血量10ml。 |
| 无创产前基因检测 | 2ml 圆底连盖离心管 | 科室需求：1.容量:2ml； 2.外形:圆形底，搭扣盖； 3.材质:PP(聚丙烯)； 4.最大离心力:12000xg； 5.温度范围:-80°C-121℃℃，可在121°C/15psi灭菌15分钟。 |
| 无创产前基因检测 | 2.2ml低吸附方孔圆底板 | 科室需求：1、优质原材料，进口聚丙烯（PP）材料 产品无DNA酶、RNA酶，无热原； 2、锥形圆底孔设计，无挂壁现象，确保样品低残留，样品的混合和收集 3、密封性可靠：孔板上部平整均一，保证密封有效性 4、具有良好的透明度，板上数字清晰，便于样品追踪 5、适配天隆NATCH-96S提取仪，核酸提取 |
| 无创产前基因检测 | 无核酸酶水 | 科室需求：1.无核水(未经DEPC处理)去离子，无菌。 2.这种无核水经过严格测试，以检测其是否污染非特异性内切酶、核酸外切酶和核糖核酸酶活性。 3.不含核酸酶（Nuclease）的水；在DNA和RNA提取、PCR反应等过程中使用，防止核酸降解。 |
| 无创产前基因检测 | 1.2ml浅孔板 | 科室需求：1.容量:1.2ml。孔型:方形孔； 2.低剖面设计:适合高通量工作流程的自动化液体处理； 3.密封设计:每个孔具有独立的密封边缘，防止交叉污染； 4.材料:高质量医用级原生聚丙烯树脂； 5.生产环境:在100000级洁净室1S09001条件下生产； 6.兼容性:符合ANSI标准，可兼容多种高通量工作流程的自动化液体处理； 7.耐化学性:耐DMSO、乙醇和异丙醇； 8.灭菌处理:适合高温高压灭菌(121°C下15分钟)或v辐照； 9.适配24孔磁力架；孔位不宜过高。 10、用于纯化、清洗磁珠、干燥磁珠、洗脱样本。 |
| 无创产前基因检测 | 1.5ml低吸附无色离心管 | 科室需求：1.高质量 PP 材料，边壁光滑，透明度佳，盖子松紧合适，密封性好，样品不挥发； 2.无 DNase、无 RNase、无蛋白酶，内毒素水平控制在安全标准内； 3.可承受温度范围:-80C~121℃； 4、耐受力‌：这些离心管能够承受较高的离心力（如15500g）； 5、低吸附可以减少或避免离心管表面对生物分子的吸附，提高样品回收率。 6、用于乳液PCR仪下机处理。 |
| 无创产前基因检测 | Llife光学粘性膜） | 科室需求：1.用于（设备）：适配ABI7500荧光定量。 2.板兼容性：384孔板，96孔板； 3.类型：薄膜、密封或涂抹器； 4.高透光度型； 5.粘性好，降低孔间样本污染，样品蒸发。 |

报名须提交的材料：1、厂家三证、生产许可证、授权书2、产品注册证3、供应商三证、经营许可证、业务员个人授权书及身份证复印件4、报价表（含其他三甲医院供货价）5、其他三甲医院发票复印件

咨询电话0595-22770853      联系人：小李

提交材料时间2025年02月24日至2025年03月02日

报名地址 鲤城院区小儿科门诊三楼

福建医科大学附属第二医院设备处

2024年02月24日