附件1：

空气处理系统巡检保养服务部分
	类型
	项目
	服务子项
	服务周期
	单位
	数量
	服务单价         （元）

	综合调适服务
	综合调适
	1.所有区域的新风排风口风速测量，温湿度测量，噪声测量
	每季度
	项
	1
	

	
	
	2.科室业务变更、设备改动或者增加，风机频率调节，风量调节，温控调节
	每季度
	
	
	

	
	
	3.系统及设备的使用培训
	每季度
	
	
	

	自控系统运维
	中控系统
	1.表面擦拭保洁
	每季度
	项
	1
	

	
	
	2.中控屏界面检查
	每季度
	
	
	

	
	
	3.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	每季度
	
	
	

	
	
	4.PLC模块硬件检查
	每季度
	
	
	

	
	
	5.系统自动运行功能测试及时间校准
	每季度
	
	
	

	
	
	6.数据传输模块功能在线测试/维护
	每季度
	
	
	

	
	变频系统
	1.防雨/防虫/除尘/散热检查
	每季度
	项
	1
	

	
	
	2.接地保护检查
	每季度
	
	
	

	
	
	3.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	每季度
	
	
	

	
	
	4.变频器功能测试/检查
	每季度
	
	
	

	通风净化系统运维
	新风空调机组
	1.初中效过滤器清洗保养
	每季度
	项
	1
	

	
	
	2.风口及叶轮积灰清扫
	每半年
	
	
	

	
	
	3.风机盘管翅片检查/清洗
	每半年
	
	
	

	
	
	4.检查及调校马达皮带张力
	每季度
	
	
	

	
	
	5.电机检查/加油保养
	每季度
	
	
	

	
	
	6.轴承检查/加油保养
	每季度
	
	
	

	
	
	7.电机及机箱绝缘测定
	每季度
	
	
	

	
	
	8.凝结水盘及排水口检查/疏通清理
	每半年
	
	
	

	
	
	9.冷凝水U型存水弯检查/疏通清理
	每半年
	
	
	

	
	
	10.风机箱防雨检查/防锈保养
	每半年
	
	
	

	
	
	11.机组三相电流平衡检查
	每季度
	
	
	

	
	
	12.电机皮带更换
	每一年
	
	
	

	
	排风机组
	1.风口及叶轮积灰清扫
	每半年
	项
	1
	

	
	
	2.检查及调校马达皮带张力
	每季度
	
	
	

	
	
	3.电机皮带更换
	每一年
	
	
	

	
	
	4.电机检查/加油保养
	每季度
	
	
	

	
	
	5.轴承检查/加油保养
	每季度
	
	
	

	
	
	6.电机及机箱绝缘测定
	每季度
	
	
	

	
	
	7.风机箱防雨检查/防锈保养
	每半年
	
	
	

	
	
	8.机组三相电流平衡检查
	每季度
	
	
	

	
	风管系统
	1.机组与风管的软连接检查
	每半年
	项
	1
	

	
	
	2.手动阀、电动阀、防火阀功能测试检查
	每半年
	
	
	

	
	
	3.室内送排风口的过滤器清洗
	每季度
	
	
	

	
	
	4.检查风管穿墙位置的漏水情况
	每季度
	
	
	

	
	
	5.检查保温棉老化脱落情况
	每季度
	
	
	

	
	
	6.风管防锈保养
	每半年
	
	
	

	
	
	7.布气罩、散流器清洁保养
	每季度
	
	
	

	
	
	8.导流设备清洁保养
	每季度
	
	
	

	
	水系统
	1.检查保温棉老化脱落情况/维修处理
	每季度
	项
	1
	

	
	
	2.水温计/压力表性能检查
	每季度
	
	
	

	
	
	3.Y型过滤器清洗
	每季度
	
	
	

	
	
	4.温控系统测试/调校
	每季度
	
	
	

	
	
	5.蝶阀/旁通阀/三通阀/止回阀性能测试、漏水检查
	每季度
	
	
	

	
	
	6.排气阀手动排气
	每季度
	
	
	

	
	离子主机设备
	1.运行状态检查保险丝
	每季度
	项
	1
	

	
	
	2.离子设备保洁/离子管清洗
	每季度
	
	
	

	
	传感器
	1.空气质量探头校准/测试
	每季度
	项
	1
	

	
	
	2.臭氧探头校准/测试
	每季度
	
	
	

	
	
	3.甲醛探头校准/测试
	每季度
	
	
	

	
	
	4.TVOC探头校准/测试
	每季度
	
	
	

	
	
	5.风速传感器校准/测试
	每季度
	
	
	

	
	
	6.风压传感器校准/测试
	每季度
	
	
	

	
	
	7.压差计校准/测试
	每季度
	
	
	

	
	
	8.温湿度传感器校准/测试
	每季度
	
	
	

	实验室基础设备运维
	取材台
	1.热水器性能测试
	每季度
	项
	1
	

	
	
	2.粉碎机性能测试/复位测试
	每季度
	
	
	

	
	
	3.紫外消毒灯定时校准/功能测试
	每季度
	
	
	

	
	
	4.LED照明灯照度检测
	每季度
	
	
	

	
	
	5.风压传感器校准/测试
	每季度
	
	
	

	
	
	6.甲醛探头校准/测试
	每季度
	
	
	

	
	
	8.PM2.5传感器校准
	每季度
	
	
	

	
	
	10.台面及五金擦拭除锈保养
	每季度
	
	
	

	
	
	11.中控屏界面检查
	每季度
	
	
	

	
	
	12.内部其他元器件检查/清灰/紧固
	每季度
	
	
	

	
	
	13.PLC模块/1609电气主板硬件检查
	每季度
	
	
	

	
	
	14.箱体内部标本污物清洁
	每季度
	
	
	

	
	
	15.新风排风风速测定，风量调节调试
	每季度
	
	
	

	
	
	2.荧光灯检查/测试
	每季度
	项
	1
	

	
	
	3.紫外消毒灯检查/测试
	每季度
	
	
	

	
	
	4.排风风阀检查，风口风速测量，阀门调节，校正
	每季度
	
	
	

	合计
	
	


