## Sheet1
福建医科大学附属第二医院
新增300M政务卫健专网专线需求参数
序号 | 名称 | 带宽 | 参数要求
1 | 政务外网 （卫健专网） | 300M | （1）误码率：≤1e-9； （2）提供巡检服务：按需提供，不高于每半年一次； （3）网络运行监控：需提供 7*24 小时的设备层、电路层等网络监控，获取各类告警、故障信息，实时响应并及时恢复、解决； （4）时延：本地网内≤10ms； （5）丢包率：在正常带宽负荷下（负荷小于70％）≤0.1%（挂表测试为准）； （6）提供广域网OTN精品专网组网； （7）提供专线自服务能力，通过可视化界面直观展现用户开通专线运行情况，如网管性能指标（时延、抖动、带宽利用率等），告警实时监控等自助网管服务。
金额大写： 小写：
备注： 1.本次报价包含产品及备品配件、运费、安装费、人工费、材料费、管理费、风险费用、调试费、产品三包费用、税金，并含产品相关保险、安装等人员意外伤害保险， 以及相关检测、验收、技术培训、售后服务等完成本项目的所有费用。
报价公司（盖章）：
授权委托代理：
日期: