| 序号 | 耗材 | 生产企业 | 配送商 | 规格型号 | 单位 | 注册证号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工乳房植入体 | 美诺医疗系统有限公司 | 泉州万康生物医药科技有限公司 | 354-1408、354-1358等 | 只 | 国械注进20153134209 |
|  |  |  |  | TMPX545C、TMPX490C等 | 只 | 国械注进20153134208 |
|  |  |  |  | 354-4325、354-6007、354-6001等 | 只 | 国械注进20153134208 |
|  |  | 广州市万和整形材料有限公司 | 福建常乐堂医疗科技有限公司 | DHSLP140,160,180,200,220,240,260,280,300,330,360,390,420,450,480；DHSMP180,200,220,240,260,280,300,325,350,375,400,440,480 | 只 | 国械注准20153130588 |
| 2 | 远端闭合双层网篮取栓支架 | 纽尔阿维有限责任公司 | 泉州万康生物医药科技有限公司 | 外架直径5mm*工作长度37mm ET307537 外架直径5mm*工作长度22mm ET307522 外架直径6.5mm*工作长度45mm ET307645 | 套 | 国械注进20223030554 |
| 3 | 自膨式颅内取栓器 | 湖南瑞康通科技发展有限公司 | 福建省嘉事闽益通医疗器械有限责任公司泉州分公司 | 68251502 | 盒 | 国械注准20213030506 |
| 4 | 导引导管 | 迈道国际有限公司 | 泉州万康生物医药科技有限公司 | 详见注册证 | 套 | 国械注进20163031080 |
|  |  | 赛诺神畅医疗科技有限公司 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | GC5F140SIM2、 GC5F130MPA | 根 | 国械注准20233030903 |
| 5 | 远端通路导引导管 | 成都纽创医疗器械有限公司 | 泉州国培供应链管理有限公司 | NTDC6F090 | 根 | 川械注准20242030363 |
| 6 | 颅内支架 | 迈道国际有限公司 | 泉州万康生物医药科技有限公司 | ENC452812、ENC452212、ENC451412、ENC453700 ENC452800、ENC452200、ENC451400、ENC453712 |  | 国械注进20173130352 |
|  |  | 赛诺医疗科学技术股份有限公司 | 泉州鹭燕医疗器械有限公司 | 详见注册证 | 根 | 国械注准 20213130575 |
| 7 | 颅内血管支架 | 麦克罗医伟司安神经血管医疗股份有限公司 | 泉州致康医疗供应链管理有限公司 | SAB-4-15;SAB-4-20；SAB-6-30；SAB-6-20 | 根 | 国械注进20173136562 |
| 8 | 颅内覆膜支架系统 | 微创神通医疗科技（上海）有限公司 | 泉州致康医疗供应链管理有限公司 | SG3507、SG3510、SG3513、SG3516、SG4007、SG4010、SG4013、SG4016、SG4507、SG4510、SG4513、SG4516 | 根 | 国械注准20143131916 |
| 9 | 一次性使用引流导管包 | 河南曙光汇知康生物科技股份有限公司 | 泉州欣成欣商贸有限公司 | DC-0620(6F)、DC-0820(8F)、DC-1020(10F)、DC-1220（12F) | 套 | 国械注准20153141777 |
| 10 | 一次性使用引流管--胆道 | 湛江市事达实业有限公司 | 泉州市佳琳医疗器械有限公司 | 8Fr-28Fr | 条 | 粤械注准20152140167 |
|  |  | 广州维力医疗器械股份有限公司 | 泉州明威商贸有限公司 | 14Fr、16Fr、18Fr等全规格型号 | 条 | 粤械注准20162140875 |
| 11 | 一次性使用引流管--脑科 | 苏州新区明基高分子医疗器械有限公司 | 泉州市佳琳医疗器械有限公司 | F8-F12 | 根 | 苏械注准20142140325 |
| 12 | 一次性使用引流管--腹腔 | 扬州市新星硅胶厂 | 泉州明威商贸有限公司 | 腹腔术后引流28Fr等 | 条 | 苏械注准20162141397 |
| 13 | 一次性使用引流管--胸腔 | 扬州市新星硅胶厂 | 泉州明威商贸有限公司 | 胸腔术后引流14Fr-22Fr、26Fr-32Fr | 条 | 苏械注准20162141397 |
| 14 | 一次性使用引流管--直肠 | 扬州市新星硅胶厂 | 泉州明威商贸有限公司 | 直肠术后引流14Fr-22Fr、26Fr-32Fr | 条 | 苏械注准20162141397 |
| 15 | 一次性使用负压引流管路 | 无锡华纳医疗科技有限公司 | 泉州市永丰医疗器械贸易有限公司 | FYL5.3-B200/P800等（Fr10-Fr24） | 套 | 苏械注准20192141569 |